## Агуулга
Лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийн мастер хуудас
Гарчиг
1 | Тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн бүртгэл
2 | Нүүрсний шинжилгээний тоног төхөөрөж
3 | Усны шинжилгээний тоног төхөөрөмж
4 | Микробиологийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж
5 | Тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх хуваарь
6.1 | Гадаад шалгалт тохируулга хийх тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгсэл
6.2 | Гадаад шалгалт тохируулга хийх шилэн хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл
7 | Дотоод шалгалт тохируулга хийгдэх тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгсэл
8 | Шинээр ашиглалтанд орсон тоног төхөөрөмжийн бүртгэл
9 | Ашиглалтаас гарсан тоног төхөөрөмжийн бүртгэл/OUT OF SERVICE
10 | Сэлбэг хэрэгслийн бүртгэл
11 | Жингийн бүртгэл
Click in here

## 1
№ | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр | Үйлдвэрлэгч | Марк дугаар | Serial № | Лаб дугаар | Зориулалт | Шалгалт тохируулга | Тоо хэмжээ | Үйлдвэрлэсэн огноо | Ашиглалтанд орсон огноо | Анхны үнэ /төг/ | Үлдэгдэл үнэ /төг/ | Тайлбар
1 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CD250x360 |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2009 | 2009.06 |  |  | Контейнэрт Ганц мод
2 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CD180x150 |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Контейнэрт
3 | Алхан бутлуур |  | GM/PC 400*300A | GM12/P316 | HC-4 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2011 | 2011.12
4 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-HC250*360 | - | HC-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.04
5 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CDH250*360 | 200904020 | HC-3 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.12
6 | Булт бутлуур | Kaiyuan | 5E-DC250x125A |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2009 | 2009.06 |  |  | Контейнэрт
7 | Тээрмэн бутлуур |  | Mill 230V/1PH/50Hz | 10161201 | Mill-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.12 |  |  | Эвдэрсэн
8 | Хацарт бутлуур | Kaiyuan | 5E-JC100*60 | 201108665 | JC-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2013 | 2013.02
9 | Тээрэм | Preiser | 501XL | B1809110510 | 502XL-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2011 | 2011.08
10 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 | - | PC-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2011 | 2011.12
11 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 |  |  | БСЛаб | checked | 1 | 2012 | 2012.04 |  |  | Контейнэрт
12 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 | - | SS-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2011 | 2011.12
13 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 |  |  | Контейнэр | checked | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Контэйнерт
14 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 |  |  | Контейнэр | checked | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Контэйнерт
15 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 |  |  | Контейнэр | checked | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Контэйнерт
16 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 |  |  | Контейнэр | checked | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Контэйнерт
17 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 |  |  | Контейнэр | checked | 3 | 2013 | 2013.02 |  |  | Контэйнерт
18 | Сэгсрэгч /WTL/ | Wallerby Mining | WALLERBY | HSS.450.24.01 | SC-1 | БСЛаб | checked | 1 | 2025 | 2025
19 | Автомат дээж хуваагч | Kaiyuan | 5E MR8/1 | - | 5E MR8/1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.09
20 | Автомат дээж хуваагч | Kaiyuan | 5E MR8/1 |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2012 | 2012.11 |  |  | Контэйнерт
21 | Автомат дээж хуваагч | Wallerby Mining | RSD |  | RSD-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.1
22 | Автомат дээж хуваагч | Wallerby Mining | RSD том | EAG29275-1 | RSD-2 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2013 | 2013.04
23 | Эйр компрессор | Quchen | QWWJ-60 |  | QWWJ-1 | БСЛаб | checked | 1 | 2010 | 2010.05 |  |  | B1
24 | Эйр компрессор | Quchen | QWWJ-60 |  |  |  | checked | 1 | 2012 | 2012.09 |  |  | Засвартай
25 | Эйр компрессор | Quchen | QWWJ-60 |  |  |  | checked | 1 | 2012 | 2012.1 |  |  | Засвартай
26 | Эйр компрессор | ELMAG | ягаан |  |  | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.1
27 | Эйр компрессор | ELMAG | ягаан |  |  | Контэйнерт | checked | 1 | 2018 | 2018.1 |  |  | Контэйнерт
28 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | 12-17920 | FD240-2 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
29 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 |  | FD240-3 | Баллоны өрөө | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08 |  |  | Засвартай
30 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 |  | FD240-1 | Баллоны өрөө | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08 |  |  | Засвартай
31 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD115 | 10-21029 | FD115-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2013 | 2013.04
32 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 | 20180000017455 | FD720-1 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2018 | 2018.12
33 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 |  | FD720-2 | Баллоны өрөө | calibrated | 1 | 2018 | 2018.12 |  |  | Засвартай
34 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2010.03
35 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2010.03 |  |  | Засвартай
36 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08 |  |  | Засвартай
37 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.1 |  |  | Засвартай
38 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.1
39 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.1 |  |  | Засвартай
40 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2013 | 2013.05 |  |  | Засвартай
41 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | - | MHG-1 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.06
42 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 183/108079 | MHG-2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.03
43 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 183/108074 | MHG-3 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12
44 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | LC223 | MHG-4 | Баллоны өрөө | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Засвартай
45 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.04 |  |  | Засвартай
46 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 |  |  | Микор/лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.04
47 | Хатаах шүүгээ |  | D500 |  |  | БСЛ лаб | calibrated | 1 | 2014 | 2014.04
48 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 90805 | B-1 | Төв/лаб | checked | 1 | 2009 | 2009.09
49 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 107021 | B-2 | Төв/лаб | checked | 1 | 2011 | 2011.12
50 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 |  | B-3 | Төв/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.03
51 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 |  | B-4 | Төв/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.12
52 | Барабан | Шинэ |  |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2018 |  |  |  | Агуулахад
53 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | 7316168 | C2000-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2010.12
54 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | 7257118 | C2000-2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
55 | Автомат техникийн анализатор | Kaiyuan | MAG 6700 | 0951108143 |  | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12
56 | Автомат техникийн анализатор | Kaiyuan | MAG 6700 | 0951108144 |  | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.04
57 | Пластометрийн багаж | Kaiyuan | PL300 |  | PL-1 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
58 | Хүхэр тодорхойлогч багаж | Kaiyuan | 5E-IRS-II | 1310804033 | IRS-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.06
59 | Хүхэр тодорхойлогч | LECO | CS144DR | 4546 | LECO-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
60 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.07
61 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.1
62 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.11
63 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.12
64 | Спекторфотометр | Angstrom | UV-1800PC |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2009 | 2009.04
65 | Спекторфотометр | Angstrom | UV-1800PC |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2010.07
66 | Дээж холигч G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A |  |  | Төв/лаб | checked | 1 | 2009 | 2009.09
67 | Дээж холигч G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2011 | 2011.12
68 | Дээж холигч G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2011 | 2011.12
69 | Дээж холигч G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2012 | 2012.03
70 | 2 - хутгагчтай дээж холигч | Beijing Duchuang | DC-NJJ-2A |  |  | Төв/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.07
71 | 2 - хутгагчтай дээж холигч | Beijing Duchuang | DC-NJJ-2A |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2018 | 2018.07 |  |  | олоогүй
72 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 |  | CSN-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.03
73 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 |  | CSN-2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.09
74 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 |  | CSN-3 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
75 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 |  | CSN-4 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.03
76 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.03
77 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.12
78 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1531210350 | MF--6 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.06
79 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 15311110442 | MF--8 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.06
80 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1531108313 | MF--1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2010.07
81 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | - | MF--2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2010.07
82 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | - | MF--3 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12
83 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1531001032 | MF--4 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12
84 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1531111490 | MF--5 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.04
85 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1531111491 | MF--7 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012.06
86 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.12 |  |  | Засвартай
87 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 |  |  | Контейнэр | calibrated | 1 | 2012 | 2012.12 |  |  | Засвартай
88 | Шатаах зуух | Carbolite | AAF1100 | 21-102111 | AAF-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
89 | Шатаах зуух | Carbolite | AAF1100 | 21-100035 | AAF-2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
90 | Шатаах зуух | Carbolite | CWF1200 | 21-102112 | CWF-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
91 | Шатаах зуух | Carbolite | VMF1100 | 21-100036 | VMF-1 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12
92 | Шатаах зуух | Carbolite | CWF1200 | 21-100037 | CWF-2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12 |  |  | Засвартай
93 | Аналитик жин | BIO BASE | BA2204N |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2018 | 2018
94 | Аналитик жин | Mettler Toledo | ME204E, B925850943 | B925850943 | AL-7 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2023 | 2023
95 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, SNR: B235262914 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2011 | 2012.01
96 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, SNR: 1232210265 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2011 | 2012.01
97 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, SNR: 1232340853 | 1232340853 | AL-2 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2012.01
98 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, SNR: 1232340867 | 1232340867 | AL-3 | Төв/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
99 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, SNR: 1232210266 |  |  | Микро/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2012.01
100 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS204S, SNR: B102102404 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08 |  |  | Засвартай
101 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, SNR: 1232340627 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08 |  |  | Засвартай
102 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS204S, SNR: B102102405 | B102102405 | AL-8 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
103 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204, B235262915 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08 |  |  | Засвартай
104 | Аналитик жин | AND | HR-200, SNR: 12329253 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2011 | 2011.05 |  |  | Засвартай
105 | Аналитик жин | AND | HR-200, SNR: 51304 |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.05
106 | Аналитик жин | Sartorius | BS224S, SNR: 23790404 |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2009 | 2009.06
107 | Аналитик жин | Sartorius | CPA124S, SNR: 27411362 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2012 | 2012.04
108 | Аналитик жин | Sartorius | BT224S, SNR: 23791508 |  |  | Агуулах | calibrated | 1 | 2009 | 2009.06 |  |  | Засвартай
109 | Элетрон жин , 6кг | Mettler Toledo | MS6001, B102102407 | B102102407 |  | БСЛаб | calibrated | 1 | 2011 | 2013.02
110 | Элетрон жин , 6кг | Mettler Toledo | MS6001, B252665714 | B252665714 |  | Нүүрс лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2013.02
111 | Техник жин, 100кг | Platform | TCS100, 130058 | 130058 | TCS-2 | БСЛаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.08
112 | Техник жин, 100кг | Platform | TCS-300 | 2023072619 | TCS-1 | Нүүрс/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2012.12 |  |  | засвартай
113 | Техник жин, 32кг | Mettler Toledo | XS32001L, B246522657 |  |  | Төв лаб / агуулах/ шинэ | calibrated | 1 | 2011 | 2013.02
114 | Техник жин, 6кг | Shanghai Precision instrument | YP6001N, 381511022028 |  |  | Төв лаб / агуулах/ Эвдэрсэн | calibrated | 1 | 2011 | 2011.12
115 | Техник жин, 6кг | Shanghai Precision instrument | TP-6200, 90260 |  |  | Төв лаб / агуулах/ Эвдэрсэн | calibrated | 1 | 2009 | 2009.05
116 | Ус нэрэгч давхар | Hamilton |  |  |  | Ус/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.12
117 | Ус нэрэгч давхар | Hamilton |  |  |  | Ус/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.12
118 | Ус шүүгч / |  | FST-II-20 |  |  | Ус/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012.08
119 | Ус шүүгч / |  | FST-II-21 |  |  | Агуулах | checked | 1 | 2012 | 2012.08
120 | Термостат | DAIHAN Scientific |  | 100201421BD002 | THD-3 | Төв/лаб | checked | 1 | 2018 | 2024
121 | Термостат | DAIHAN Scientific |  | 1002014180B003 | THD-1 | Төв/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
122 | Термостат | DAIHAN Scientific |  | 1002014180B004 | THD-2 | Төв/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
123 | Вакуум Эксикатор | Bel art | SP | 1217006476 | VE-1 | Төв/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
124 | Вакуум Насос | TED PELLA | DOA-P54 |  |  | Төв/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
125 | Тамблер хуурай нойтон | Wallerby Mining | 310 series 200 litr | DT.19.01 | TBL-1 | БСЛаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
126 | Флотацын багаж | FL Smidth | LF | ERT000352 | FL-1 | БСЛаб | checked | 1 | 2012 | 2012.11
127 | Магнетитын багаж | Eriez | EDT | - | MG-1 | БСЛаб | checked | 1 | 2012 | 2012.01
128 | рН метр | Mettler Toledo |  |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.04
129 | рН метр | Mettler Toledo |  |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.04
130 | Спектрофотометр | Genesys | SQ2802SE |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.02
131 | Спектрофотометр | Genesys | SQ2802SE |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.02 |  |  | Засвартай
132 | Кондуктометр | Mettler Toledo | S30-K |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.02
133 | Хатаах шүүгээ | Хатаах шүүгээ | LDO-080T |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2010 | 2011.02
134 | Усан банн | Усан банн | LWB-111D |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2011 | 2011.02
135 | Автомат бюретка | DIGITRATE PRO |  |  |  | Ус/лаб | calibrated | 1 | 2012 | 2012
136 | Соронзон хутгуур | LABTECH | LMS-1001 |  |  | Ус/лаб | checked | 1 | 2010 | 2011.02
137 | Вакуум насос |  | VP-50 |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2011 | 2017
138 | Микроскоп |  | MCX100 |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012
139 | Микроскоп |  | XSZ-4G |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012
140 | Термостат |  | LIB-030M |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2010 | 2011.04
141 | Термостат |  | DHP-9032 |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2010 | 2011.04
142 | Автоклав |  | LDZX-50KB |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012
143 | Автоклав |  | LS-50HD |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2012 | 2012
144 | Ламинар бокс |  | HS-840-U |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2011 | 2011
145 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2010 | 2010
146 | Хөргөгч | Sharp | SJ-K21S-SL |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2010 | 2010
147 | Богино долгионы зуух |  | R-360J(S) |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2010 | 2010
148 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD-56 | 20180000003968 | FD56-1 | Петро/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.12
149 | Микроскоп | Leica | DM4P |  |  | Петро/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.1
150 | Өнгөлгөөний машин | Tegramin-25 |  |  |  | Петро/лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
151 | Электрон жин | BIO BASE | BP50002 | 56242 |  | Нүүрс лаб | checked | 1 | 2018 | 2018.11
152 | Микроскоп | Motic | BA310 |  |  |  | checked | 1 | 2018 | 2018.11 |  |  | Халиун авсан
153 | Хатаах шүүгээ | CKiC | 5E DHG6320 | 1862305028 | DHG-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2023 | 2024
154 | Хатаах шүүгээ | CKiC | 5E DHG6320 | 1862305027 | DHG-2 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2023 | 2024
155 | Аяган Тээрэм | CKiC | 5E PCM3*100 | 5142403005 | PC-2 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
156 | Техник жин |  | DH8801C |  |  | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
157 | Алхан бутлуур | CKiC | 5E HCB250*300 | 2172403004 | HC-2 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024 |  |  | Шинэ
158 | Компрессор | ELMAG том | LT100 |  |  | БСЛаб | checked | 1 | 2024 | 2025 |  |  | Шинэ
159 | Компрессор | ELMAG том | LT100 | 2022-7/137928416 |  | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024 |  |  | Шинэ
160 | Хацарт бутлуур |  | PEF 100*60 | 20240638 |  | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024 |  |  | Шинэ Петрограф
161 | Турбидометр | HANNA | HI 88703 |  |  | Ус/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
162 | Термостат | Memmert | IPP55Plus |  |  | Ус/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
163 | Автоклав | Daihan | Maxterille 80 |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
164 | Ламинарбокс | Daihan | Maxtream V15 |  |  | Микро/лаб | checked | 1 | 2023 | 2023
165 | Шатаах зуух | CKiC | 5E MF6100K | 1562304126 | MF-9 | Төв лаб | checked | 1 | 2023 | 2023
166 | Шатаах зуух | CKiC | 5E MF6100K | 1562304125 | MF-10 | Төв лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
167 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E | C302546952 | AL-6 | Төв лаб | checked | 1 | 2023 | 2023
168 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E | C23458068 | AL-1 | Төв лаб | checked | 1 | 2023 | 2024
169 | Илчлэг тодорхойлох багаж | CKiC | 5E C5808J | 172403014 | CJ-1 | Төв лаб | checked | 1 | 2024 | 2024
170 | Фосфор тодорхойлох багаж | Rigaku | NEX-QC | QC1830 |  | Төв лаб | checked | 1 | 2019 | 2020
171 | Фтор, хлор тодорхойлох багаж | CKiC | 5E FL2350 | 2542309005 | FL2350-1 | Төв лаб | checked | 1 | 2023 | 2024.1
172 | Тоос сорогч 60л |  |  |  |  | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2022
173 | Тоос сорогч 60л |  |  |  |  | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2023
174 | Тоос сорогч 60л |  |  |  |  | БСЛаб | checked | 1 | 2023
175 | Дээж шахагч том | Wallerby Mining |  | FP.23L.24.03 | FP-2 | БСЛаб | checked | 1 | 2024 | 2025 |  |  | Шинэ
176 | Дээж шахагч том | Wallerby Mining |  | FP.23L.24.01 | FP-1 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024 | 2025 |  |  | Шинэ
177 | Дээж шахагч том | Wallerby Mining |  | Задлаагүй |  | БСЛаб | checked | 1 | 2024 | - |  |  | Шинэ
178 | Хатаах шүүгээ | Хятад | 101-0А |  | ZML-1 | Төв лаб | checked | 1
179 | Электрон жин | BIO BASE | BE10000 |  |  | Төв лаб | checked | 1
180 | Дээжний хөрөө |  | MK101 |  |  | Төв лаб | checked | 1 |  |  |  |  | Петрографи
181 | Автомат шигшүүр | Хятад |  | 189 |  | БСЛаб | checked | 1 |  |  |  |  | Угсарсан
182 | Хацарт бутлуур |  | PEF 100*60 | 20240638 | JC_2 | Нүүрс/лаб | checked | 1 | 2024
183 | Эйр компрессор том | ELMAG | LT100 | 2022-7/137928416 | Air_1 | Нүүрсний лаб |  | 1 | 2024
184 | Эйр компрессор том | ELMAG | LT100 |  | Air_2 | БСЛаб |  | 1 | 2025

## 2
EXIT
НҮҮРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
| Д/д | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр |  | Марк, дугаар |  | Serial № |  | Ашиглалтад орсон огноо |  | Ашиглалтын байдал |  |  | Бусад тайлбар
|  |  | Үйлдвэрлэгчийн нэр |  | Лабораторийн дугаар |  | Тоо хэмжээ |  | Байршил | Хэвийн (√) | Эвдрэлтэй (√) | Сэлбэг хэрэгсэл шаардлагатай (√)
Төв лаб- Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
1 | 1 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD115 | FD115_1 | 10-21029 | 1 | 2013 | Төв лаб
2 | 2 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | MHG_2 | 183/108079 | 1 | 2009 | Төв лаб
3 | 3 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | C2000_1 | 7316168 | 1 | 2010 | Төв лаб
4 | 4 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | C2000_2 | 7257118 | 1 | 2011 | Төв лаб
5 | 5 | Илчлэг тодорхойлох багаж | CKiC | 5E C5808J | CJ-1 | 172403014 | 1 | 2024 | Төв лаб
6 | 6 | Хүхэр тодорхойлогч багаж | Kaiyuan | 5E-IRS-II | IRS_1 | 1310804033 | 1 | 2011 | Төв лаб
7 | 7 | Хүхэр тодорхойлогч багаж | Leco | CS144DR | Leco_1 | 4546 | 1 | 2010 | Төв лаб
8 | 8 | Барабан | Beijing Duchuang | DC9NJ-2 | B_1 | 90805 | 1 | 2009 | Төв лаб
9 | 9 | Барабан | Beijing Duchuang | DC9NJ-2 | B_2 | 107021 | 1 | 2011 | Төв лаб
10 | 10 | Барабан | Beijing Duchuang | DC9NJ-2 | B_3 | - | 1 | 2012 | Төв лаб
11 | 11 | Барабан | Beijing Duchuang | DC9NJ-2 | B_4 | - | 1 | 2012 | Төв лаб
12 | 12 | Дээж холигч 2 хутгагчтй Gindex | Beijing Duchuang | 2 хутгагчтай | Mix_3 | - | 1 | 2018 | Төв лаб
13 | 13 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | CSN_2 | - | 1 | 2012 | Төв лаб
14 | 14 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | CSN_3 | - | 1 | 2012 | Төв лаб
15 | 15 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_1 | 1531108313 | 1 | 2010 | Төв лаб
16 | 16 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_2 | - | 1 | 2010 | Төв лаб
17 | 17 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_3 | - | 1 | 2010 | Төв лаб
18 | 18 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_4 | 1531001032 | 1 | 2011 | Төв лаб
19 | 19 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_5 | 1531111490 | 1 | 2012 | Төв лаб
20 | 20 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_7 | 5 | 1 | 2012 | Төв лаб
21 | 21 | Шатаах зуух | CKiC | 5E MF6100K | MF_9 | 1562304126 | 1 | 2023 | Төв лаб
22 | 22 | Шатаах зуух | CKiC | 5E MF6100K | MF_10 | 1562304125 | 1 | 2024 | Төв лаб
23 | 23 | Шатаах зуух | Carbolite | AAF1100 | AAF_1 | 21-102111 | 1 | 2011 | Төв лаб
24 | 24 | Шатаах зуух | Carbolite | AAF1100 | AAF_2 | 21-100035 | 1 | 2011 | Төв лаб
25 | 25 | Шатаах зуух | Carbolite | CWF1200 | CWF_1 | 21-102112 | 1 | 2011 | Төв лаб
26 | 26 | Шатаах зуух | Carbolite | CWF1200 | CWF_2 | 21-100037 | 1 | 2011 | Төв лаб
27 | 27 | Шатаах зуух | Carbolite | VMF1100 | VMF_1 | 21-100036 | 1 | 2011 | Төв лаб
28 | 28 | Термостат | Daihan Scientific | CR_30 | THD-1 | 1002014180B003 | 1 | 2018 | Төв лаб
29 | 29 | Термостат | Daihan Scientific | CR_30 | THD-2 | 1002014180B004 | 1 | 2018 | Төв лаб
30 | 30 | Термостат | Daihan Scientific | CR_30 | THD-3 | 100201421BD002 | 1 | 2024 | Төв лаб
31 | 31 | Эксикатор -Вакуум насос | TED PELLA | SP | VE_1 | 1217006476 | 1 | 2018 | Төв лаб
32 | 32 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E | AL-7 | B925850943 | 1 | 2023 | Төв лаб
33 | 33 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E | AL-1 | C23458068 | 1 | 2024 | Төв лаб
34 | 34 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E | AL-6 | C302546952 | 1 | 2023 | Төв лаб
35 | 35 | Аналитик жин | Mettler toledo | AL204 | AL-2 | 1232340853 | 1 | 2012 | Төв лаб
36 | 36 | Аналитик жин | Mettler toledo | AL204 | AL-3 | 1232340867 | 1 | 2011 | Төв лаб
37 | 37 | Фосфор тодорхойлох багаж | Rigaku | Rigaku NEX QC |  | QC1830 | 1 | 2020 | Төв лаб
38 | 38 | Фтор, хлор тодорхойлох багаж | CKiC | 5E FL2350 | FL2350-1 | 2542309005 | 1 | 2024 | Төв лаб
Нүүрсний лаб -Дээж бэлтгэлийн тоног төхөөрөмж
39 | 1 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CDH250x360 | HC_3 | 200904020 | 1 | 2009 | Нүүрсний лаб
40 | 2 | Алхан бутлуур |  | GM/PC400x300A | HC-4 | GM12/P316 | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
41 | 3 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-HC250x360 | HC-1 | - | 1 | 2012 | Нүүрсний лаб
42 | 4 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E HCB250*300 | HC_2 | 2172403004 | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
43 | 5 | Хацарт бутлуур | Kaiyuan | 5E-JC100*60 | JC_1 | 201108665 | 1 | 2013 | Нүүрсний лаб
44 | 6 | Хацарт бутлуур |  | PEF 100*60 | JC_2 | 20240638 | 1 | 2024 | Нүүрсний лаб
45 | 7 | Тээрмэн бутлуур | Mill | Mill 230v/1PH/50Hz | Mill_1 | - | 1 | 2012 | Нүүрсний лаб
46 | 8 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 | PC_1 | - | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб |  | √
47 | 9 | Тээрэм | CKiC | 5E PCM3*100 | PC_2 | 5142403005 | 1 | 2024 | Нүүрсний лаб
48 | 10 | Тээрэм | Holmes | 502XL | H502XL_1 | B1809110510 | 1 | 2019 | Нүүрсний лаб
49 | 11 | Автомат дээж хуваагч | Wallerby Mining | RSD | RSD_1 | - | 1 | 2012 | Нүүрсний лаб
50 | 12 | Автомат дээж хуваагч | Wallerby Mining | RSD | RSD_2 | EAG29275-1 | 1 | 2013 | Нүүрсний лаб
51 | 13 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-ss2200 | SS_1 | - | 1 | 2013 | Нүүрсний лаб
52 | 14 | Эйр компрессор том | ELMAG | LT100 | Air_1 | 2022-7/137928416 | 1 | 2024 | Нүүрсний лаб
53 | 15 | Даралтад шүүлтүүр | - | - | - | - | 1 | 2012 | Нүүрсний лаб
54 | 16 | Даралтад шүүлтүүр | - | - | - | - | 1 | 2019 | Нүүрсний лаб
55 | 17 | Даралтад шүүлтүүр | Wallerby Mining |  | FP-1 | FP.23L.24.01 | 1 | 2024 | Нүүрсний лаб
56 | 18 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | FD240_2 | 12-17920 | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
57 | 19 | Хатаах шүүгээ | CKiC | 5E DHG6320 | DHG-1 | 1862305028 | 1 | 2024 | Нүүрсний лаб
58 | 20 | Хатаах шүүгээ | CKiC | 5E DHG6320 | DHG-2 | 1862305027 | 1 | 2024 | Нүүрсний лаб
59 | 21 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 | FD720_1 | 20180000017455 | 1 | 2023 | Нүүрсний лаб
60 | 22 | Техник жин - TCS-300 | TCS | TCS-300 | TCS_1 | 2023072619 | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
61 | 23 | Электрон жин | Mettler toledo | MS6001S | MS_2 | B252665714 | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
Нүүрсний лаб - Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
62 | 1 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | MHG_1 | - | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
63 | 2 | Аналитик жин | Mettler toledo | AL204 | AL-8 | B102102405 | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
64 | 3 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_6 | 1531210350 | 1 | 2009 | Нүүрсний лаб
65 | 4 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | MF_8 | 15311110442 | 1 | 2009 | Нүүрсний лаб
66 | 5 | Пластометр | Kaiyuan | PL300 | PL300_1 | - | 1 | 2011 | Нүүрсний лаб
Баяжигдах судалгааны лабораторийн тоног төхөөрөмж
67 | 1 | Тамблер /хуурай, нойтон/ | Wallerby Mining | 310 series 200 litr | TBL_1 | DT.19.01 | 1 | 2018 | БСЛаборатори
68 | 2 | Флотацийн багаж | FL Smidth | LF | FL_1 | ERT000352 | 1 | 2012 | БСЛаборатори
69 | 3 | Магнетитын багаж | Eriez | EDT | MG_1 | - | 1 | 2012 | БСЛаборатори
70 | 4 | Сэгсрэгч, шигшүүр | Wallerby Mining | Wallerby - SS | SC_1 | HSS.450.24.01 | 1 | 2012 | БСЛаборатори
71 | 5 | Элетрон жин , 6кг | Mettler Toledo | MS6001 | - | B102102407 | 1 | 2013 | БСЛаборатори
72 | 6 | Техник жин - TCS-300 | TCS | TCS-300 | TCS_2 | 130058 | 1 | 2011 | БСЛаборатори
73 | 7 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | MHG_3 | 183/108074 | 1 | 2011 | БСЛаборатори
74 | 8 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | - | - | 6 | 2011 | БСЛаборатори
75 | 9 | Хатаах шүүгээ | Steridium | D500 | D500_1 | - | 1 | 2014 | БСЛаборатори
76 | 10 | Даралтад шүүлтүүр | - | - | - | - | 1 | 2018 | БСЛаборатори
77 | 11 | Даралтад шүүлтүүр | Wallerby Mining | - | FP_2 | FP.23L.24.03 | 1 | 2025 | БСЛаборатори
78 | 12 | Эйр компрессор том | ELMAG | LT100 | Air_2 |  | 1 | 2025 | БСЛаборатори
79 | 13 | Эйр компрессор | Quchen | QWWJ-60 | QWWJ_1 | - | 1 | 2012 | БСЛаборатори
Петрографийн лаборатори - Тоног төхөөрөмж
80 | 1 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD-56 | - | 20180000003968 | 1 | 2018 | Петрографи
81 | 2 | Микроскоп | Leica | DM4P | - | - | 1 | 2018 | Петрографи
82 | 3 | Өнгөлгөөний машин | Struets | Tegramin-25 | - | - | 1 | 2018 | Петрографи
83 | 4 | Электрон жин | BIO BASE | BP50002 | - | 45332 | 1 | 2018 | Петрографи
84 | 5 | Микроскоп | Motic | BA310 | - | - | 1 | 2018 | Халиун
|  | Автомат дээж хуваагч | Kaiyuan | 5E MR8/1 | 5E MR8/1 |  | 1 | 2012.09 | Нүүрсний лаб
|  | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | FD240-3 |  | 1 | 2011.08 | Баллоны өрөө |  |  |  | Засвартай
|  | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | FD240-1 |  | 1 | 2011.08 | Баллоны өрөө |  |  |  | Засвартай
|  | Хатаах шүүгээ | Binder | FD115 | FD115-1 | 10-21029 | 1 | 2013.04 | Төв/лаб
|  | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 | FD720-2 |  | 1 | 2018.12 | Баллоны өрөө |  |  |  | Засвартай

## 3
EXIT
УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
Д/д | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр |  | Марк, дугаар |  | Ашиглалтад орсон огноо | Ашиглалтын байдал |  |  | Бусад тайлбар
|  | Үйлдвэрлэгчийн нэр |  | Тоо хэмжээ |  | Хэвийн (√) | Эвдрэлтэй (√) | Сэлбэг хэрэгсэл шаардлагатай (√)
1 | рН метр | Mettler Toledo | SevenEasy S20-K | 1 | 2011 |  |  | √
2 | рН метр | Hanna | Edge pH | 1 | 2022 |  | √
3 | рН метр | Hanna | Edge pH | 2 | 2025 | √
4 | Спектрофотометр | Genesys | SQ2802SE | 1 | 2011 |  | √
5 | Спектрофотометр | Genesys | SQ2802SE | 1 | 2011 | √
6 | Спектрофотометр | Thermo UV-1800 | UEF1002030 | 1 | 2011 | √
7 | Кондуктометр | Mettler Toledo | SD30 | 1 | 2023 | √
8 | Хатаах шүүгээ | Хатаах шүүгээ | LDO-080T | 2 | 2011 | √
9 | Усан банн | Усан банн | LWB-111D | 2 | 2011 | √
10 | Автомат бюретка | DIGITRATE PRO | digitrate pro | 1 | 2011 |  | √
11 | Автомат бюретка | Brandtech | Burette Titrette | 3 | 2022 | √
12 | Соронзон хутгуур | Daihan | Maxtir 500HI-Temp | 1 | 2011 | √
13 | Соронзон хутгуур | IKA | - | 2 | 2024 | √
14 | Хэт ягаан туяаны гэрэл | - | FY-30DS | 1 | 2020 | √
15 | Ур шүүгч | DZG-303A | FST-II-20 | 1 | 2012 | √
16 | Ус нэрэгч | Hamilton | WSC-4D | 1 | 2011 | √
17 | Dispenser | DLABSCI | GA221A | 2 | 2022 | √
18 | Татах шүүгээ | Labtech | LFH-150 | 2 | 2011 | √
19 | Зөөврийн хлор, фотометр тодорхойлогч | Photometer | DT2B | 1 | 2011 | √
20 | Хөргөгч | BSB | SC209 | 1 | 2023 | √
21 | Турбидиметр | Hanna | HI88703 | 1 | 2024 | √
22 | Ингубатор | Memmert | HPP-IPP Plus | 1 | 2024 | √
23 | Хуурай бодисны хөргөгч (Cabinet desiccator) | SciLab | SL.De ADLHUV | 1 | 2023 | √
24 | Аналитик жин | Sartorius | BS224S | 1 | 2011 | √
25 | Аналитик жин | - | HR-20 | 1 | 2011 | √
26 | Автомат пипетка | Witeg | WITOPET Premium | 2 | 2025 | √

## 4
EXIT
МИКРОБИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
Д/д | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр |  | Марк, дугаар |  | Ашиглалтад орсон огноо | Ашиглалтын байдал |  |  | Бусад тайлбар
|  | Үйлдвэрлэгчийн нэр |  | Тоо хэмжээ |  | Хэвийн (√) | Эвдрэлтэй (√) | Сэлбэг хэрэгсэл шаардлагатай (√)
1 | Вакуум насос |  | VP-50 | 1 | 2017 | √
2 | Микроскоп |  | MCX100 | 1 | 2012 | √
3 | Микроскоп |  | XSZ-4G | 1 | 2012 | √
4 | Термостат |  | LIB-030M | 1 | 2011.04 | √
5 | Термостат | Memmert | IPP55plus | 1 | 2024 | √
6 | Термостат |  | DHP-9032 | 1 | 2011.04 |  | √
7 | Автоклав |  | LDZX-50KB | 1 | 2012 |  |  |  | акталсан
8 | Автоклав |  | LS-50HD | 1 | 2012 | √
9 | Автоклав | Daihan | MaXterileTM 80R | 1 | 2023 | √
10 | Ламинар бокс | Daihan | MaXtream V15 | 1 | 2023 | √
11 | Ламинар бокс |  | HS-840-U | 1 | 2011
12 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 1 | 2010 | √
13 | Хөргөгч | Sharp | SJ-K21S-SL | 1 | 2010 | √
14 | Богино долгионы зуух |  | R-360J(S) | 1 | 2010 | √

## 5
EXIT
Энержи ресурс ХХК | [7 empty] | Геологи уурхайн төлөвлөлтийн алба - Төв Лаборатори
ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ДОТООД ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сар | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Өдөр
1
2
3 | Шатаах зуух |  |  | Шатаах зуух |  |  | Шатаах зуух
4 |  |  | Техник жин |  |  | Техник жин |  |  | Техник жин |  |  | Техник жин
5 |  |  |  | Хатаах шүүгээ |  |  | Хатаах шүүгээ |  |  |  | Хүхэр
6 | [8 empty] | Даралтат сав | Шатаах зуух
7 | Хатаах шүүгээ |  | Даралтат сав |  |  | Даралтат сав | [5 empty] | Даралтат сав
8 |  | Термостат |  |  | Термомтат |  |  | Термостат |  | Хатаах шүүгээ | Термостат
9
10 |  | Хүхэр |  |  | Хүхэр |  |  | Хүхэр
11
12 |  | Илчлэг |  |  | Илчлэг |  |  | Илчлэг |  |  | Илчлэг
13 |  |  | Магнетит |  |  | Магнетит | [5 empty] | Магнетит
14
15 |  | Холигч |  |  | Холигч |  |  | Холигч
16 | CSN зуух |  |  | CSN зуух |  |  | CSN зуух |  | Магнетит | CSN зуух
17 | [10 empty] | Холигч
18 | Аналитик жин |  |  | Аналитик жин |  |  | Аналитик жин |  |  | Аналитик жин
19 |  | Флотаци | [9 empty] | Дээж бэлтгэл
20
21 | Вакуум памп |  |  | Вакуум памп |  |  | Вакуум памп
22 | [9 empty] | Вакуум памп
23 | Барабан |  |  | Барабан |  |  | Барабан
24 | [8 empty] | Дээж бэлтгэл
25 |  |  | Дээж бэлтгэл |  |  | Дээж бэлтгэл |  | Флотаци |  |  | Флотаци
26 | Шигшүүр |  |  | Шигшүүр | Флотаци |  | Шигшүүр
27 | [9 empty] | Барабан
28
29
30 | [9 empty] | Шигшүүр
31
| Шинжилгээний тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга |  | Стандарт термопараар шалгах |  |  | Дээж бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга |  | Багажны ажиллагааг шалгах |  | Хэмжих хэрэгсэлийн шалгалт | Жингийн ажиллагааг шалгах
|  |  | АСЗ-р шалгах |  |  |  |  | Үзлэг цэвэрлэгээ хийх |  |  | Туухайгаар шалгалт тохируулга хийх
|  |  | Эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх цэвэрлэгээ хийх |  |  |  |  | Ээлжит тос тосолгоог хийх
Боловсруулсан:............................../Ахлах химич/ Батлав:...................................../Техникийн менежер/

## 6.1
EXIT
IMS.ER.05.00.01АЖЛЫН БАЙРАНД ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БУЙ ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ REGISTRATION OF MEASURING INSTRUMENT USED IN IN THE WORKPLACE
Хэлтэс, Алба, Хэсэг, Нэгжийн нэр: Лабораторийн нэгж
Department, Section, Sub-Section and Unit name: Laboratory unit
№ | Хэмжих хэрэгслийн нэр төрөл, загвар | Үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэр | Зориулалт | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Хэмжих хэрэгслийн хяналтын төрөл |  |  |  | Давтамж/ Frequency |  | Эталон/Etalon |  | Баталгаажуулалт хийгдсэн огноо | Дараагийн баталгаажуулалтын хугацаа | Сертификатын дугаар | Тайлбар | Хариуцах ажилтан, албан тушаал
[6 empty] | Баталгаажуулалт |  | Шалгалт тохируулга |  | Баталгаажуулалт | Шалгалт тохируулга | Эталоны төрөл/ Type of etalon | Баталгаажуулсан огноо
[6 empty] | Хэмжих хязгаар | Нарийвчлал | Хэмжих хязгаар | Нарийвчлал
1.Физик химийн хэмжлийн төрлөөр
1 | Спектрофотометр UV1800 | UEF1002030, Thermo, АНУ | Нүүрс/лаб | 1 | нм | 190-1100 | 0.001A | 190-1100 | [5 empty] | 2023.06
| Спектрофотометр Genesys 10S UV-VIS | 2L9N327008, Thermo, АНУ | Ус- лаб | 1 | нм | 190-1100 | 0.001A | 190-1100 | [5 empty] | 2023.06
2 | Спектрофотометр Genesys 10S UV-VIS | 2L9N334002 Thermo, АНУ | Ус- лаб | 1 | нм | 190-1100 | 0.001A | 190-1100 | [5 empty] | 2023.06
3 | Кондуктометр, SevenEasy S30-K | 1231345331, Mettler Tolendo, Швед | Ус- лаб | 1 | μS/см | 0.000÷2000μS/см | 0.01-500 μS/см | 0.01-500 | 0.01 |  |  |  |  | 2023.06
4 | Кондуктометр, SevenEasy S30-K | 1231345342, Mettler Tolendo, Швед | Ус- лаб | 1 | μS/см | 0.000÷2000μS/см | 0.01-500 μS/см | 0.01-500 | 0.01 |  |  |  |  | 2023.06
5 | pH метр, SevenEasy S20-K | 1231365035, Mettler Tolendo, Швед | Ус- лаб | 1 |  | 0.0÷16.0 | 0.01 | 0.0-16.0 | 0.01 |  |  |  |  | 2023.06
6 | pH метр, SevenEasy S20-K | 1231365031, Mettler Tolendo, Швед | Ус- лаб | 1 |  | 0.0÷16.0 | 0.01 | 0.0-16.0 | 0.01 |  |  |  |  | 2023.06
2. Дулаан болон даралтын хэмжлийн төрлөөр
1 | Калориметр IKA C2000 | 07257118, Герман | Төв/лаб | 1 | Ж | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | 2023.06
2 | Калориметр IKA C5000/ | 07350353, Герман | Төв/лаб | 1 | Ж | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | Засвартай
3 | Калориметр IKA C2000 | 07316168, Герман | Төв/лаб | 1 | Ж | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | 2023.06
4 | Калориметр IKA C5000 | 10036846, Герман | Төв/лаб | 1 | Ж | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | Засвартай
5 | Автоклав LS-50HD | 17L-0431, Хятад | Микр/лаб | 1 | working presure 0.22mP Working temp 134 C | working presure 0.22mP Working temp 134 C |  | working presure 0.22mP Working temp 134 C
5 | Автоклав /МaXterile 80R/ | Daihan Scentific | Микр/лаб | 1 | working presure 0.22mP Working temp 134 C | working presure 0.22mP Working temp 134 C |  | working presure 0.22mP Working temp 134 C
5 | Автоклав LDZX-50KB | 11W635, Хятад | Микр/лаб | 1 | working presure 0.23-0.35mP working temp 136 C | working presure 0.23-0.35mP working temp 136 C |  | working presure 0.23-0.35mP working temp 136 C | [5 empty] | Засвартай
3. Хий, шингэний зарцуулалтын хэмжлийн төрлөөр
1 | Хэт улаан туяаны анализатор, 5E-IRSII | Хятад, Changsha Kaiyuan | Төв/лаб | 1 | %/ppm | 0.01%-10% /10ppm | 3мг-St/0.001% | 0.01%-10% /10ppm | 3мг-St/0.001%
2 | Хэт улаан туяаны анализатор, S144DR | АНУ, LECO | Төв/лаб | 1 | % /ppm | 0.0005%-26%/2.5ppm | 5ppm - St/0.00025% | 0.0005%-26%/2.5ppm | 5ppm - St/0.00025%
4. Хүндийн хэмжлийн төрлөөр
1 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №1232340623, Швейцарь | Микр/ лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
2 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №1232210266, Швейцарь | Нүүрс/лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
3 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №1232340627, Швейцарь | Нүүрс/лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
4 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №B235262915, Швейцарь | Төв/лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
5 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №1232340867, Швейцарь | Төв/лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
6 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №B1021022405 Швейцарь | Төв/лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
7 | Аналитик жин- Mettler Toledo AL204 | №B235262914, Швейцарь | Төв/лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
8 | Аналитик жин HR-200 | №12329500, Япон | Ус- лаб | 1 | г | 210г | 0.0001г | 210г | 0.0001г
9 | Аналитик жин HR-200 | №51304, Япон | Ус- лаб | 1 | г | 10000г | 1г | 10000г | 1г |  |  |  |  | 2023.06
10 | Техник жин - TCS | №11278 | Төв/лаб | 1 | г | 300000г | 0.1г | 200г | 0.1г |  |  |  |  | 2023.06
11 | Аналитик жин- Mettler Toledo MS204S | №B102102404 Швейцарь | Төв/лаб | 1 | г | 220г | 0.0001г | 220г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
12 | Аналитик жин TP 600K | №11278 | Нүүрс/лаб | 1 | г | 600000г | 50г | 600000г | 50г |  |  |  |  | 2023.06
13 | Электрон жин, /Mettler Toledo MS6001S | №B252665714, Швейцарь | Нүүрс/лаб | 1 | г | 6100г | 0.0001г | 210г | 0.0001г |  |  |  |  | 2023.06
14 | Электрон жин, /Mettler Toledo MS6001S | №B102102407, Швейцарь | Төв/лаб | 1 | г | 6100г | 0.1 г | 6200 г | 0.1 г |  |  |  |  | 2023.06
5. Нягтын хэмжлийн төрлөөр
1 | Ареометр КЛП | ОХУ | Төв/лаб | 2 ком | 0.700-1.240г/см3 | 0.700-1.240г/см3 |  | 0.700-1.240г/см3 | [5 empty] | 2023.06
2 | Ареометр КЛП | ОХУ | Төв/лаб |  | 1.240-1.840 г/см3 | 1.240-1.840 г/см3 |  | 1.240-1.840 г/см3 | [5 empty] | 2023.06
3 | Дижитал ареометр SG-ultra max | Eagle eye Power solution, Австрали | Төв/лаб | 1 | [9 empty] | 2023.06
Жич: "IMS.ER.05 Хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, тохируулга, баталгаажуулалтад хяналт тавих журам"-ын хавсралт 2-т тусгасан “Хэмжих хэрэгслийн шалган тохируулга хийсэн тэмдэглэл”-ийн загварын дагуу бүртгэл хөтлөнө

## 6.2
EXIT
IMS.ER.05.00.01АЖЛЫН БАЙРАНД ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БУЙ ШИЛЭН ХЭМЖҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ REGISTRATION OF MEASURING INSTRUMENT USED THE WORKPLACE
Хэлтэс, Алба, Хэсэг, Нэгжийн нэр: Лабораторийн хэсэг
Department, Section, Sub-Section and Unit name:
| Хэмжих хэрэгслийн нэр | Хэмжээ /мл/ | Үйлдвэрлэгч, загвар | Гэрчилгээний дугаар | Баталгаажуулсан огноо | Баталгаат хугацаа дуусах | Дахин баталгаажуулах хугацаа
1 | Хэмжээст колбо | 1000 | БНХАУ
2 | Хэмжээст колбо | 500 | БНХАУ
3 | Хэмжээст колбо | 250 | БНХАУ
4 | Хэмжээст колбо | 200 | БНХАУ
5 | Хэмжээст колбо | 100 | БНХАУ
6 | Хэмжээст колбо | 50 | БНХАУ
7 | Хэмжээст колбо | 25 | БНХАУ
8 | Хэмжээст цилиндр | 1000 | БНХАУ
9 | Хэмжээст цилиндр | 500 | БНХАУ
10 | Хэмжээст цилиндр | 100 | БНХАУ
11 | Хэмжээст цилиндр | 50 | БНХАУ
12 | Хэмжээст цилиндр | 25 | БНХАУ
13 | Хэмжээст цилиндр | 10 | БНХАУ
14 | Шилэн пипетка | 10 | БНХАУ
15 | Шилэн пипетка | 5 | БНХАУ
16 | Шилэн пипетка | 2 | БНХАУ
17 | Шилэн пипетка | 1 | БНХАУ
18 | Шилэн бюретка | 25 | БНХАУ
19 | Автомат пипетка | 10 | АНУ, Biopette
20 | Автомат пипетка | 0.02-0.2 | БНХАУ
21 | Автомат пипетка | 1 | АНУ, Accumax pro
22 | Автомат бюретка | 50 | АНУ, Digitrate Jencons

## 7
EXIT
ДОТООД ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙГДЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ
Хэлтэс, Алба, Хэсэг, Нэгжийн нэр: Лабораторийн нэгж
Department, Section, Sub-Section and Unit name: Laboratory unit
№ | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Үйлдвэрлэгчийн нэр | Марк, дугаар | Тоо хэмжээ | Ашиглалтанд орсон огноо |  |  | Шалгалт, тохируулгын төрөл |  |  |  |  | Тайлбар | Шалгалт тохируулга хийсэн огноо | Дараагийн шалгалт тохируулга хийх огноо
[6 empty] | Лабораторийн дугаар | Байршил | АСЗ-р шалгах (√) | Температур (√) | Эргэлтийн хурд (√) | Тос, тосолгоо (√) | Үзлэг цэвэрлэгээ (√)
Дээж бэлтгэлийн тоног төхөөрөмж
1 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CDH250x360 | 1 | 2009 | HC_1 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
2 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CD180x150 | 1 | 2011 | HC_2 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
3 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-HC250*360 | 1 | 2012 | HC_3 | Нүүрс лаб |  |  |  | √ | √
4 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-CDH250*360 | 1 | 2012 | HC_4 | Нүүрс лаб |  |  |  | √ | √
5 | Алхан бутлуур |  | GM/PC 400*300A | 1 | 2011 | HC_5 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
6 | Алхан бутлуур | Kaiyuan | 5E-HCA400*260 | 1 | 2011 | HC_6 | Нүүрс лаб |  |  |  | √ | √
7 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 | 1 | 2011 | PC_1 | Төв лаб |  |  |  |  | √
8 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 | 1 | 2012 | PC_2 | Төв лаб |  |  |  |  | √
9 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 | 1 | 2012 | PC_3 | Нүүрс лаб |  |  |  |  | √
10 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 | 1 | 2011 | SS_1 | Нүүрс лаб |  |  |  | √ | √
11 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 | 1 | 2011 | SS_2 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
12 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 | 1 | 2011 | SS_3 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
13 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 | 1 | 2013 | SS_4 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
14 | Сэгсрэгч /WTL/ | Wallerby Mining | Wallerby - SS | 1 | 2012 | WSS_1 | БТ лаб |  |  |  |  | √
15 | Автомат дээж хуваагч | Kaiyuan | 5E MR8/1 | 1 | 2012 | MR_1 | Нүүрс лаб |  |  |  | √ | √
16 | Автомат дээж хуваагч | Wallerby Mining | RSD | 1 | 2012 | RSD_1 | Нүүрс лаб |  |  |  |  | √
17 | Эйр компрессор | Quchen | QWWJ-60 | 1 | 2010 | QWWJ_1 | БТ лаб |  |  |  | √ | √
18 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | 1 | 2011 | FD240_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
19 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | 1 | 2011 | FD240_2 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
20 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD240 | 1 | 2011 | FD240_3 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
21 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD115 | 1 | 2013 | FD115_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
22 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 | 1 | 2018 | FD720_1 | БТ лаб |  | √ |  |  | √
23 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 | 1 | 2018 | FD720_2 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
24 | Эйр компрессор | ELMAG | улаан | 1 | 2013 | AC_1 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
25 | Эйр компрессор | ELMAG | ягаан | 1 | 2018 | AC_2 | Нүүрс лаб |  |  |  | √ | √
26 | Эйр компрессор | ELMAG | ягаан | 1 | 2018 | AC_3 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
27 | Тээрэмэн бутлуур | Mill | Mill 230V/1PH/50Hz | 1 | 2012 | Mill_1 | Төв лаб |  |  |  | √ | √
Шинжилгээний багаж, хэмжих хэрэгсэл
1 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 1 | 2009 | MHG_1 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
2 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 1 | 2011 | MHG_2 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
3 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 1 | 2011 | MHG_3 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
4 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 1 | 2012 | MHG_4 | БТ лаб |  | √ |  |  | √
5 | Хатаах шүүгээ |  | D500 | 1 | 2014 | D500_1 | БТ лаб |  | √ |  |  | √
6 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 1 | 2009 | B_1 | Төв лаб |  |  | √ |  | √
7 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 1 | 2011 | B_2 | Төв лаб |  |  | √ |  | √
8 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 1 | 2012 | B_3 | Төв лаб |  |  | √ |  | √
9 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 1 | 2012 | B_4 | Төв лаб |  |  | √ |  | √
10 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | 1 | 2011 | C2000_1 | Төв лаб | √ |  |  |  | √
11 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C5000 | 1 | 2012 | C5000_1 | Төв лаб | √ |  |  |  | √
12 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | 1 | 2012 | C2000_2 | Төв лаб | √ |  |  |  | √
13 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C5000 | 1 | 2012 | C5000_2 | Төв лаб | √ |  |  |  | √
14 | Хүхэр тодорхойлогч багаж | Kaiyuan | 5E-IRS-II | 1 | 2009 | IRS_1 | Төв лаб | √ | √ |  |  | √
15 | Хүхэр тодорхойлогч | LECO | CS144DR | 1 | 2011 | Leco_1 | Төв лаб | √ | √ |  |  | √
16 | Спекторфотометр | Angstrom | UV-1800PC | 1 | 2010 | UV_1 | Нүүрс лаб | √ |  |  |  | √
17 | Дээж холигч 2 хутгагчтай G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A | 1 | 2018 | Mix_1 | Төв лаб |  |  | √ |  | √
18 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | 1 | 2011 | CSN_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
19 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | 1 | 2012 | CSN_2 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
20 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | 1 | 2012 | CSN_3 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
21 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | 1 | 2012 | CSN_4 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
22 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2009 | MF_1 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
23 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2009 | MF_2 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
24 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2010 | MF_3 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
25 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2011 | MF_4 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
26 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2011 | MF_5 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
27 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2012 | MF_6 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
28 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2012 | MF_7 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
29 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2012 | MF_8 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
30 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2012 | MF_9 | Нүүрс лаб |  | √ |  |  | √
31 | Шатаах зуух | Carbolite | AAF1100 | 1 | 2011 | AAF_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
32 | Шатаах зуух | Carbolite | AAF1101 | 1 | 2011 | AAF_2 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
33 | Шатаах зуух | Carbolite | CWF1200 | 1 | 2011 | CWF_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
34 | Шатаах зуух | Carbolite | VMF1100 | 1 | 2011 | VMF_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
35 | Шатаах зуух | Carbolite | CWF1200 | 1 | 2011 | CWF_2 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
36 | Ус нэрэгч давхар | Hamilton |  | 1 | 2018 |  | Ус цэвэрлэх |  |  |  |  | √
37 | Ус шүүгч / |  | FST-II-20 | 1 | 2012 | FST_1 | Төв лаб |  |  |  |  | √
38 | Ус шүүгч / |  | FST-II-20 | 1 | 2012 | FST_2 | Нүүрс лаб |  |  |  |  | √
39 | Термостат | kexing instrument | THD-0515 | 1 | 2011 | THD_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
40 | Термостат | kexing instrument | THD-0515 | 1 | 2012 | THD_2 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
41 | Термостат | DAIHAN Scientific | CR_30 | 1 | 2018 | CR30_1 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
42 | Термостат | DAIHAN Scientific | CR_31 | 1 | 2018 | CR30_2 | Төв лаб |  | √ |  |  | √
43 | Вакуум Эксикатор | Bel Art | SP | 1 | 2018 | SP_1 | Төв лаб |  |  |  |  | √
44 | Вакуум Насос | TED PELLA | DOA-p504-BN | 1 | 2018 | DOA_1 | Төв лаб |  |  |  |  | √
45 | Тамблер хуурай нойтон | Wallerby Mining | 310 series 200 litr | 1 | 2018 | DT_1 | БТ лаб |  |  |  | √ | √
46 | Флотацын багаж | FL Smidth | LF | 1 | 2012 | FL_1 | Төв лаб |  |  |  |  | √
47 | Магнетитын багаж | Eriez | EDT | 1 | 2012 | MG_1 | Төв лаб |  |  |  |  | √
48 | Илчлэг тодорхойлох багаж | CKiC | 5E C5808J | 1 | 2024 |  | Төв лаб |  | √ |  |  | √
49 | Фосфор тодорхойлох багаж | Rigaku | NEX-QC | 1 | 2020 |  | Төв лаб |  |  |  |  | √
50 | Фтор, хлор тодорхойлох багаж | CKiC | 5E FL2350 | 1 | 2023 |  | Төв лаб |  | √ |  |  | √

## 8
EXIT
Шинээр ашиглалтанд орсон тоног төхөөрөмжийн бүртгэл
Д/д | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр |  | Марк, дугаар |  |  |  | Шалгалт тохируулга |  |  |  |  | Ашиглалтанд орсон огноо | Шалгалт тохируулга хийсэн ажилтны гарын үсэг | Багаж ашиглахыг зөвшөөрсөн ажилтны гарын үсэг
|  | Үйлдвэрлэгчийн нэр |  | Сериал дугаар | Тоо хэмжээ | Үйлдвэрлэсэн огноо | Хүлээж авах үеийн байдал Хэвийн/Хэвийн бус | Урьдчилан тохиргоо шаардлагатай эсэх (Тийм/Үгүй) | Температур (√) | Бусад тохируулга (√) | Дагалдах сэлбэг хэрэгсэл
1 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
2 | Автоклав | Korea /Daihan/ | MaXterile 80(PED) | 11000802149002 | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √ |  | 2023.07
3 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
4 | Хатаах шүүгээ | CKiC | 5E DHG6320 |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
5 | Хатаах шүүгээ | CKiC | 5E DHG6320 |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
6 | Тээрэм | CKiC | 5E PCM3*100 |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
7 | Техник жин |  | DH8801C |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
8 | Турбидометр | HANNA | HI 88703 |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
9 | Термостат | Memmert | IPP55Plus |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
10 | Ламинарбокс | Daihan | Maxtream V15 |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
11 | Шатаах зуух | CKiC | 5E MF6100K |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
12 | Шатаах зуух | CKiC | 5E MF6100K |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
13 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
14 | Аналитик жин | Mettler toledo | ME204E |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
15 | Илчлэг тодорхойлох багаж | CKiC | 5E C5808J |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
16 | Фосфор тодорхойлох багаж | Rigaku | NEX-QC |  | 1 | 2020 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
17 | Фтор, хлор тодорхойлох багаж | CKiC | 5E FL2350 |  | 1 | 2023 | Хэвийн | Үгүй | √ | √
18 | Сэгсрэгч /WTL/ | Wallerby Mining | WALLERBY | HSS.450.24.01 | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √ |  | 2025
19 | Компрессор | ELMAG том | LT100 |  | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √ |  | 2025
20 | Компрессор | ELMAG том | LT100 | 2022-7/137928416 | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √ |  | 2024
21 | Дээж шахагч том | Wallerby Mining |  | FP.23L.24.03 | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √ |  | 2025
22 | Дээж шахагч том | Wallerby Mining |  | FP.23L.24.01 | 1 | 2024 | Хэвийн | Үгүй | √ | √ |  | 2025

## 9
EXIT
АШИГЛАЛТААС ГАРСАН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ /OUT OF SERVICE
Д/д | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр |  | Марк, дугаар |  | Ашиглалтад орсон огноо | Гэмтэлийн мэдээлэл |  |  |  | Ашиглалтаас хассан огноо | Акталсан огноо
|  | Үйлдвэрлэгчийн нэр |  | Тоо хэмжээ |  | Гэмтэл | Эвдэрсэн сэлбэг хэрэгслийн бүртгэл | Засварлах боломжтой эсэх | Сэлбэг хэрэгсэлд ашиглах эсэх
Дээж бэлтгэлийн тоног төхөөрөмж
1 | Алхан бутлуур | Preiser | 401XL | 1 | 2011 | Шигшүүр цоорсон |  | боломжтой |  | 2017.06
2 | Булт бутлуур | Kaiyuan | 5E-DC250x125A | 1 | 2009 | Мотор шатсан | Мотор | боломжтой |  | 2017.05
3 | Хацарт бутлуур | Kaiyuan | 5E-JC250*400 | 1 | 2013 |  | Их хэмжээгээр дээж бутлах боломжгүй
4 | Тээрэм | Preiser | 501XL | 1 | 2011 | мотор шатсан | Мотор, Гол төмөр элэгдсэн | үгүй | Тийм | 2015.05
5 | Тээрэм | Kaiyuan | 5E-PC3x100 | 1 | 2011 | Мотор шатсан, удирдлагын цаган релей шатсан, аяга дарагч гол төмөр элдэгдэж эвдэрсэн дарах боломжгүй болсон. | Мотор, цаган релей , аяга дарагч гол төмөр | үгүй | Тийм | 2018.03
6 | Сэгсрэгч | Kaiyuan | 5E-SS2200 | 1 | 2011 | удирдлага эвдэрсэн, эргүүлэгч араа хугарсан |  | үгүй | Тийм | 2015.01
7 | Сэгсрэгч /WTL/ | Wallerby Mining | Wallerby - SS | 1 | 2012
8 | Хатаах шүүгээ | Binder | FD720 | 1 | 2018
9 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2010 | Халаагч элемент тохируулсан температурт хүртэл халахгүй байгаа. |  | Халаагч элемент солих халаах арга
10 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2010
11 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2011
12 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2012
13 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2012
14 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2012
15 | Хатаах шүүгээ | Preiser | Z91-2290-81 | 1 | 2013
Шинжилгээний багаж, хэмжих хэрэгсэл
1 | Хатаах шүүгээ | Kaiyuan | 5E-MHG6090 | 1 | 2009
2 | Хатаах шүүгээ |  | D500 | 1 | 2014
3 | Барабан | Beijing Duchuang | DC-NJ-2 | 1 | 2009
4 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | 1 | 2010
5 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C2000 | 1 | 2011
6 | Илчлэг тодорхойлох багаж | IKA | C5000 | 1 | 2012
7 | Автомат техникийн анализатор | Kaiyuan | MAG 6700 | 1 | 2011
8 | Автомат техникийн анализатор | Kaiyuan | MAG 6700 | 1 | 2012
9 | Пластометрийн багаж | Kaiyuan | PL300 | 1 | 2011
10 | Хүхэр тодорхойлогч | LECO | CS144DR | 1 | 2011
11 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 | 1 | 2012
12 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 | 1 | 2012
13 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 | 1 | 2012
14 | Нүүрстөрөгч,хүхэр тодорхойлогч | LAB FIT | CS2000 | 1 | 2012
15 | Спекторфотометр | Angstrom | UV-1800PC | 1 | 2009
16 | Дээж холигч G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A | 1 | 2009
17 | Дээж холигч G-index | Beijing Duchuang | DC-NJJ-1A | 1 | 2011
18 | Хөөлтийн зуух | Beijing Duchuang | DC-GP-1 | 1 | 2012
19 | Шатаах зуух | Kaiyuan | MF6000 | 1 | 2009
20 | Шатаах зуух | Carbolite | VMF1100 | 1 | 2011
21 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS6001S | 1 | 2013
22 | Аналитик жин | Mettler Toledo | ML204 | 1 | 2011
23 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS201S | 1 | 2011
24 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS201S | 1 | 2011
25 | Аналитик жин | Mettler Toledo | PI204 | 1 | 2012
26 | Аналитик жин | Mettler Toledo | PI204 | 1 | 2012
27 | Аналитик жин | Mettler Toledo | PI204 | 1 | 2012
28 | Аналитик жин | Sartorius |  | 1 | 2011
29 | Аналитик жин | Sartorius |  | 1 | 2009
30 | Аналитик жин | Mettler Toledo | XS32001L | 1 | 2013
31 | Аналитик жин | Mettler Toledo |  | 1 | 2011
32 | Аналитик жин | Mettler Toledo |  | 1 | 2011
33 | Аналитик жин | Mettler Toledo |  | 1 | 2009
34 | Ус нэрэгч давхар | Hamilton |  | 1 | 2018
35 | Ус шүүгч / |  | FST-II-20 | 1 | 2012
36 | Ус шүүгч / |  | FST-II-21 | 1 | 2012
37 | Ус шүүгч / |  | FST-II-20 | 1 | 2012
38 | Техник жин |  | GX-8K2 Dual Range 8000G X 200V | 1 | 2012
39 | Техник жин | Lightever |  | 1 | 2009
40 | Техник жин |  |  | 1 | 2011
41 | Техник жин |  | G&G | 1 | 2011
42 | Техник жин /жижиг/ |  |  | 1 | 2009
43 | Термостат | kexing instrument | THD-0515 | 1 | 2011
44 | Термостат | kexing instrument | THD-0515 | 1 | 2010

## 10
EXIT
СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2024.03.06 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | Гадаад шатаах хоолой | Outer combustion tube |  | 5
2 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | Дотоод шатаах хоолой | inner combustion tube |  | 14
3 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | Халаагч элемент | Heating element (4 sets) |  | 4
4 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | Завины зогсоол | Stepped ceramic stop |  | 20
6 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | Термопар | Thermocouples |  | 5
7 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | О-цагираг | O-ring - том |  | 35
8 | Хүхэр тодорхойлох багаж_S-144DR | О-цагираг | O-ring - жижиг |  | 20
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2023.05.18 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Гадаад шатаах хоолой | Our combustion tube |  | 10
2 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Дотоод шатаах хоолой | inner combustion tube |  | 8
3 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Завьны зогсоол | boat stop |  | 40
4 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Пильтер | filter |  | 0
5 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Вакуум насос | vacuum pump |  | 3
6 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Насосны урсгал тохируулагч | Flow controller |  | 4
7 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Пускател | breaker |  | 2
8 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Хүчилтөрөгчийн урсгал тохируулагч | solenoid valve (oxygen inlet) |  | 1
9 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Термопар | Thermocouples |  | 5
10 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Дулааны релэй | raley 10A |  | 4
11 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Дулааны релэй | raley 60A |  | 11
12 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Шилэн хоолой | glass tube |  | 3
13 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Үндсэн хавтан | main board |  | 6
14 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Плат | driver board |  | 2
15 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | On товчлуур | starter |  | 5
16 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Тохируулагч | flowmeter |  | 0
17 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Цагираг резин 45×5.3 | O-ring |  | 10
18 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Цагираг резин 30×5.3 | O-ring |  | 10
19 | Хүхэр тодорхойлох багаж_5E-IRS_II | Халаагч элемент | Heating element |  | 2
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2023.05.18 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Их бие | 5E-MF 6000 Muffle furnace chamer |  | 3
2 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Шатаах зуухны термопар | Termocouple of Muffle furnace 5E MF6000 |  | 6
3 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Плат | Board |  | 10
4 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Асааж унтраах товчлуур | ON/OFF |  | 0
5 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Пускатель | breaker |  | 1
6 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Тавиур хавтан | Bearing |  | 0
7 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Сэнс | fan |  | 11
8 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Зуухны мэдрэгч | sensor |  | 3
9 | Шатаах зуух_5E-MF6000 | Удирдлагын товчлуур | memrane button |  | 10
10 | Шатаах зуух_AAF | Их бие | Gindex chamber |  | 1
11 | Шатаах зуух_AAF | Термопар | Thermocouples |  | 0
12 | Тавиур | Үнсний тигелийн тавиур | Ash crusible holder |  | 7
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2023.05.18 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Илчлэг тодорхойлох багаж_C2000 | Усны насос C2000 | Water nasos |  | 1
2 | Илчлэг тодорхойлох багаж_C2000 | Удирдлагын хавтан C2000 | Board |  | 4
3 | Илчлэг тодорхойлох багаж_C5000 | Соронзон насос С5000 | Magnetic pump
4 | Илчлэг тодорхойлох багаж_C5000 | Усны насос С5000 | Water nasos | 17л/м | 3
5 | Илчлэг тодорхойлох багаж_C5000 | Соронзон хавхлага С5000 | Magnetic valve
6 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Бомб | bomb |  | 3
7 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Тагны жийргэвч резин | packing ring
8 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Гүйдэл дамжуулагч дөрвөлжин толгойт боолт | bushing |  | 4
9 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Дөрвөлжин толгойт боолтны тусгаарлагч | isolation-bush |  | 5
10 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Жийргэвч резин 21 | o-ring |  | 2 хайрцаг
11 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Жийргэвч резин 17 | o-ring |  | 2 хайрцаг
12 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Илчлэгийн багажны толгойн жийргэвч резин
13 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Гүйдэл дамжуулагч электрод | initraiting electrode
14 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб |  | crucible carrier |  | 7
15 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Хийн хавхлага | valve piston |  | 2
16 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Хийн хавхлаганы эрэг | closing screw |  | 5
17 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Эрэг | nexagon nut |  | код 10800-28ш код 17800-5
18 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Шатаалтын төмөр утас | ignition wire |  | 42 бокс
19 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Ноцоогч даавуун утас | Cotton thread (500pcs) |  | 37
20 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Төмөр тигел | C5 Set of VA combustion crucible(25pcs) |  | Төмөр - 435 Шилэн - 9
21 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Бортогоны хий зайлуулагч | exhoaster |  | Улаан - 2 Хар - 1
22 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | бензойны хүчил | benzioc acid |  | 6
23 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Ус тогтворжуулагч | aqua pro, stabilizing agent |  | 20
24 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Жийргэвч резин | ring seal |  | 14
25 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Илчлэгийн багажны толгойн даруулга | Pressure ring |  | 5
26 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Тогтоогч гол | Shank |  | Богино - 7 Урт - 3
27 | Илчлэг тодорхойлох багажны бомб | Хаалт | Shroud |  | 5
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2023.05.18 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Термопар дээд | thermocouple up |  | 22
2 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Термопар доод | thermocouple down |  | 21
3 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Их бие | chamber |  | 14
4 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Халаагч ороомог утас | heating wire |  | 13
5 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Зуухны шилэн тусгаарлагч таг | Quarts lid |  | 3
6 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Зуухны нүхтэй таг |  |  | 0
7 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Дулаан тусгаарлагч материал | Heat isolator
8 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Цлиндр аяга |  |  | 4
9 | Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох багаж | Цлиндр аяганы таг |  |  | 4
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2023.05.18 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Тээрэм | Пүрш |  |  | 14
2 | Тээрэм | Таг өргөгч |  |  | 0
3 | Тээрэм | Гүйдэл тогтмолжуулагч | Thermal overload relay |  | 0
4 | Тээрэм | Асаах товч |  |  | 2
5 | Тээрэм | Унтраах товч |  |  | 3
6 | Хатаах шүүгээ_Prieser | Сэнс | fan
7 | Хатаах шүүгээ_Prieser | Халаагч | heating element
8 | Хатаах шүүгээ_Prieser | Удирдлага | control box
9 | Хатаах шүүгээ_Prieser | Цаг | time
10 | Хатаах шүүгээ_Prieser | Термопар | thermocouple
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Сэлбэг хэрэгсэлийн нэр | Англи нэр | Зураг | Үлдэгдэл (ш) 2023.05.18 | Шинээр ирсэн (ш) | Нэг бүрийн хэрэглэгдэх хугацаа, сар
1 | Магнетитийн багаж | Шилэн хоолой | Glass tube
2 | Барьцалдах чадвар тодорхойлогч барабан | Хурд тохируулагч | speed controller |  | 5
3 | Автомат холигч | Мотор - холигч | motor
4 | Бусад хэрэгсэл | Mt бюкс | weighning bottle with ground cover (60x30mm) |  | 60
5 | Бусад хэрэгсэл | Mad бюкс | weighning bottle with ground cover (40x25mm) |  | 18
6 | Бусад хэрэгсэл | Тигель | G-index crusible |  | 95
7 | Бусад хэрэгсэл | үнс тигель | Ash crusible |  | 50
8 | Бусад хэрэгсэл | дэгдэмхий тигель | Volaitile crusible |  | 197
9 | Бусад хэрэгсэл | Дэгдэмхийн тигелийн суурь | Crusible holder for Volatile matter |  | 12
10 | Бусад хэрэгсэл | Тигель | CSN- Crusible |  | 190
11 | Бусад хэрэгсэл | Дээж авдаг сав -20L
12 | Бусад хэрэгсэл | Дээж авдаг сав -30L
13 | Бусад хэрэгсэл | Дээж авдаг сав -60L
14 | Бусад хэрэгсэл | Шилэн хөвөн (0.5lb) | Glass wool (0.5lb) |  | 6
15 | Бусад хэрэгсэл | Шатаах завин тигель | Combustion boat |  | 85
16 | Бусад хэрэгсэл | Антрацит | Anthrazite |  | 16
17 | Бусад хэрэгсэл | Пильтерийн цаас | filter paper |  | 34 боодол
18 | Бусад хэрэгсэл | Усан банн тенн | heating element

## 11
Хэмжих хэрэгсэл жингийн бүртгэл
№ | Нэр | Үйлдвэрийн нэр | Модел | Сериал дугаар | Хэмжих хязгаар | Лаб дугаар | Зориулалт | Байршил
1 | Аналитик жин | Mettler Toledo | ME204E | B925850943 | 220гр | 7 | TS | Төв лаб
2 | Аналитик жин | Mettler Toledo | ME204E | C302546952 | 220гр | 6 | TRD | Төв лаб
3 | Аналитик жин | Mettler Toledo | ME204E | C23458068 | 220гр | 1 | Aad | Төв лаб
4 | Аналитик жин | BIOBASE | BA2204N | 201911158 | 220гр |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
5 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR: 1232210265 | 220гр |  | TRD, Mad | Төв лаб
6 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR: B235262914 | 220гр |  | CV | Төв лаб
7 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR: 1232340867 | 220гр | 3 | Vad | Төв лаб
8 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR: 1232340853 | 220гр | 2 | Gindex | Төв лаб
9 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS204S | SNR: B102102405 | 220гр | 8 | MT | Нүүрс химийн лаб
10 | Аналитик жин | Sartorius | BS224S | 23790404 | 220 |  | Усны лаборатори | Төв лаб
11 | Аналитик жин | A&D | HR-200 | 12329253 | 210 |  | Бохир усны лаб | Төв лаб
12 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR: 1232210266 | 220 |  | Микробиологи | Микробиологи
13 | Аналитик жин | Mettler Toledo | MS204S | B102102404 | 220гр |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
14 | Аналитик жин | A&D | RZ111-0420 | 12329500 | 210гр |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
15 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | B235262915 | 210гр |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
16 | Аналитик жин | Sartorius | SPA124S | 27411362 | 120гр |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
17 | Аналитик жин | Sartorius | SPA124S | 26350372 | 120гр |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
18 | Аналитик жин | Adventure | RS2140 | 8329430314 | 210 |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
19 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR:1232340627 | 210 |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
20 | Аналитик жин | Mettler Toledo | AL204 | SNR:1232340638 | 210 |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
21 | Аналитик жин | Sartorius | BT224S | 23791508 | 120 |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
22 | Аналитик жин | Sartorius | SPA124S | 27610354 | 120 |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
23 | Аналитик жин | Sartorius | SPA124S | 26507490 | 120 |  | эвдэрсэн | Төв лаб / агуулах
Техник жин
1 | Техник жин | TP6200 | TP6200 | 2071-39 | 6200 |  |  | Aguulah
2 | Техник жин | Mettler Toledo | ML204 | SNR; B102102406 | 220
3 | Техник жин
4 | Техник жин
5 | Техник жин
6 | Техник жин
7 | Техник жин